- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Studenti jsou povinni:

- dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady bezpečného chování na učebně/v laboratoři, aby neohrožovali zdraví a život svůj nebo svých kolegů,

- dodržovat při činnostech pokyny svých vyučujících a podle potřeby si bližší pokyny k prováděné činnosti vyžádat,

- řídit se bezpečnostními tabulkami a případně dalšími bezpečnostními směrnicemi vyvěšenými v učebnách/laboratořích,

- používat ochranných zařízení a určených/přidělených osobních ochranných pracovních prostředků, používat pracovních pomůcek,

- používat pouze vyhrazené komunikace, vchody a východy,

- používat a obsluhovat veškerá zařízení a přístroje v učebnách/laboratořích pouze v souladu se stanovenými normami a předpisy a pouze pod dohledem vyučujících či na jejich pokyn,

- neprodleně oznámit úraz svůj či jiného studenta vyučujícímu a podílet se na dalších krocích dle pokynů vyučujícího.

Studentům je zakázáno:

- opravovat jakákoliv zařízení včetně elektrických bez příslušné kvalifikace,

- obsluhovat jakékoli jiné než vyučujícím určené zařízení bez jeho účasti či pokynů,

- poškozovat nebo jiným způsobem snižovat účinnost bezpečnostních značek,

- zužovat průchodní a průjezdní profily komunikací, zastavovat předměty přístup k rozvaděčům, uzávěrům vody, plynu atd.,

- používat soukromé elektrospotřebiče (vařiče, teplomety),

- kouřit mimo určené venkovní prostory,

- vstupovat do učeben/laboratoří pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a požívat během výuky alkohol a zneužívat jiné návykové látky.

- Požární ochrana

Studenti jsou povinni:

- dodržovat předpisy k zajištění požární ochrany v učebnách/laboratořích a i při vlastní práci/studiu,

- seznámit se podrobně s požární poplachovou směrnicí objektu, s umístěním a druhem hasicích přístrojů a ostatních hasebních prostředků,

- řídit se požárně bezpečnostními tabulkami vyvěšenými na pracovišti, dodržovat zákazy kouření v označených místech,

- udržovat průchodnost únikových komunikací, přístupnost hasebních prostředků,

- znát použití a manipulaci s hasicími přístroji umístěnými na pracovišti,

- při zpozorování požáru jej uhasit, není-li to možné, vyhlásit požární poplach způsobem uvedeným v požární poplachové směrnici. Při požáru zajišťovat záchranu ohrožených osob. Podle možnosti vynést z ohrožených prostor, cenné přístroje, dokumentaci, apod.
Podle možnosti odstranit z blízkosti ohně hořlavé předměty,

- při zjištění požáru na elektrických zařízeních pod napětím nikdy neužívat k hašení vodu (přenosné hasicí přístroje vodní, vnitřní hydranty) - nebezpečí úrazu elektrickým proudem,

- do vypnutí elektrického proudu hasit pouze přenosnými hasicími přístroji sněhovými (CO2) a práškovými,

- Důležitá telefonní čísla:

  - Hasiči ..........................150

  - Policie .........................158

  - Městská policie ...........156

  - Záchranná služba……….155

- Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- osoby bez elektrotechnické kvalifikace jsou osoby, které neabsolvovaly nižší, střední nebo vysokou školu elektrotechnického oboru, nejsou vyučeny v elektrotechnickém oboru, ani jinak nebyly prokazatelně poučeny a obeznámeny s obsluhou a prací na elektrotechnickém zařízení nebo v jeho blízkosti,

- osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmí pracovat na nekrytých živých částech elektrického zřízení, ani se jich nesmí dotýkat přímo, nebo pomocí jakýchkoliv předmětů,

- osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou samostatně obsluhovat zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými, živými částmi elektrického zřízení pod napětím,

- osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zřízení. Za vypnutého stavu mohou elektrická zařízení přemísťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami opatřenými spojovacími částmi (pohyblivé vidlice a zásuvky), vyměňovat přetavené vložky pojistek za vložky nové a stejné hodnoty. Přetavené vložky nesmí tyto osoby v žádném případě opravovat. Dále smějí vyměňovat žárovky a udržovat elektrické spotřebiče podle návodu výrobce,

- zasahování do elektrického zřízení může způsobit úraz nebo i smrt, požár, popř. výbuch, a proto je přísně zakázáno,

- poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat,

- před přemísťováním nebo pojížděním pracovních strojů nebo spotřebičů připojených na elektrickou síť pohyblivými přívodem s vidlicí, musí se provést bezpečné odpojení od sítě vytažením vidlice ze zásuvky,

- při výskytu statické elektřiny u elektrických i neelektrických zařízení, projevující se např. elektrickými jiskrami, sršením nebo výbojem mezi částmi zařízení nebo mezi pracujícím a zařízením, nutno tento jev oznámit vyučujícímu,

- zjistí-li se na zařízení závady (poškození izolace, zápach po spálenině, kouř, silné bručení, jiskření či brnění od elektrického proudu), musí se elektrické zřízení ihned vypnout a závada ohlásit vyučujícímu. Do doby odstranění závady se nesmí užívat.

Svým podpisem stvrzuji, že:

- jsem, dnešního dne byl seznámen (a) se základními povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a se základními zásadami pro zacházení s elektrickými zařízeními obsaženými v tomto poučení a v prezentaci (FHS_Studenti_Školení_Verze 05.pptx),

- jsem, probíraným tématům porozuměl,

- se uvedenými povinnostmi budu řídit.

| Příjmení a jméno | Studijní obor |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ | Sociální pedagogika |  |
|  | ☐ | Učitelství pro MŠ |  |
|  | ☐ | Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých |  |